Kuressaare kindluse edelakülje sissepääsutee

(Lähteülesanne projekteerimiseks)

1. Objekt

Kuressaare kindluse edelakülje (merepoolne) läbi vallikraavi rajatud tammtee katmine munakivisillutisega ja invakõnnitee rajamine. Tammi pindala ca 1500 m2.

2. Eesmärk

Käesoleva hanke eesmärgiks on Kuressaare kindluse edelakülje juurdepääsutee sillutamiseks ja kordategemiseks  vajaliku projekt-dokumentatsiooni saamine.

3. Sisu ja maht

Projekteerimistööde tulemusena peab valmima projektipakett, mis on kõikides vajalikes instantsides kooskõlastatud, mille alusel oleks võimalik korraldada riigihange ehitaja leidmiseks ja alustada reaalsete ehitustöödega.

Projekt peab käsitlema:

- Kuressaare kindluse edelaküljel asuva teetammi ja selle Läänebastioni jalamil asuva laiendi munakiviga sillutamist;

- betoonkivist invakõnnitee rajamist munakivitee äärde või sisse;

- valgustuse lahendust (soovitavalt sobivad laternad sissesõidutunneli ava külgedele ja sobiv tammtee valgustus).

4. Töö koosseis

4.1. Eelprojekt:

- sõnastatakse üldised eesmärgid ja põhimõtted;

- määratletakse tööde mahud;

- pakutakse üldised tehnoloogilised lahendused ja materjalid;

- koos töömahtude tabeliga esitatakse ka tee-ehituse eeldatav maksumus.

4.2. Põhiprojekt: Põhiprojekt pakub eelprojektis esitatud töödeks konkreetsed lahendused.

5. Töö vormistamine

Töö esitatakse paberkandjal 4 eksemplaris ja digitaalselt CD kettal 2 eksempalris

5. Projekteerimistöödeks vajalikud alusmaterjalid

5.1. Lossivallide teostusjoonis. Okt. 2015 (lisatud).

5.2. Kuressaare linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused (lisatud).

Eelprojekti koostamiseks antakse aega kolm nädalat.

Kontaktisik: Endel Püüa, e-mail endel@muuseum.tt.ee, tel. 5172337